# Ausschreibungshilfe System KRISTALLINO.w

#### Allgemeine Anforderungen

Die gesamte Beschilderung muss ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Alle Schilder müssen langjährig nachkaufbar sein, damit gewährleistet ist, dass bei Erweitung das ursprüngliche Erscheinungsbild gewahrt wird. Die nachfolgend beschriebene Schilderausführung ist als Verzugsleistung der Architekten zu verstehen. Nebenangebote mit anderen Systemlösungen sind zugelassen, wenn eine gleichzeitige Teilnahme am Hauptangebot erfolgt. Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe in mm. Auf alle Komponenten der KRISTALLINO.w  Schilder besteht eine zehnjährige Nachkaufgarantie.

Schildformate finden Sie unter www.schildersysteme.eu als Downloaddatei im jeweiligen Bereich unter „KRISTALLINO.w  Standardgrößen“

## Türschilder

Die Türschilder zur Selbstbeschriftung sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

- Planes Aluminium Strangpressprofil in der Höhe(Breite) von 110 mm.

- 3 mm starkes ESG-Glas zum Schutz der Papiereinlagen.

- Texteinleger werden mittels Inbusschraube gesichert.

- Die seitlichen eckigen Abschlüsse sichern die Einleger.

- Beschriftung erfolgt mittels UV beständigem Laserdruck auf 120gr. Papier

- Klebemontage auf glatten Untergründen

- Schraubmontage auf raune Untergründen

- Oberfläche silber eloxiert (in RAL gegen Aufpreis)

Angebotenes Produkt…KRISTALLINO.w

… Stk     	TÜRSCHILD 110 x 149 mm Hochformat

Texteinleger 105 x 148,5 mm

… Stk     	TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120gr. Papier

Größe 105 x  148,5 mm

… Stk     	TÜRSCHILD 210 x 110 mm Querformat

Texteinleger 210 x 105 mm

… Stk     	TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120gr. Papier

Größe 210 x  105 mm

Größere Schilder, Infoschilder, Hängeschilder usw. kombinieren sie aus dem System KRISTALLINO.

Als Variante ist es auch möglich anstatt ESG-Gläsern  antireflektierende

Plexigläser zu verwenden (Vorteil: die Blendung der Gläser entfällt).